附件2

G323梅林大桥至沙石段公路改建工程（二标段）建养一体化项目交通安全设施劳务施工（管线及照明）

询

价

方

案

询价单位：赣州市创新公路养护有限公司

2024年1月19日

G323梅林大桥至沙石段公路改建工程（二标段）建养一体化项目交通安全设施劳务施工（管线及照明）询价方案

因项目建设需要，我公司G323梅林大桥至沙石段公路改建工程（二标段）建养一体化项目项目需选择交通安全设施劳务施工（管线及照明）单位。为了能公平、公正、择优地选择施工单位，针对我公司及工程实际情况，拟制定如下方案：

一、询价组织机构

询价人：赣州市创新公路养护有限公司。公司按相关规定成立询价小组，询价小组成员为公司总经理、副总经理、各部门负责人、项目负责人、询价记录人。由询价小组编制询价方案。

监督单位：赣州市公路投资集团有限公司。

二、工程项目内容

1. 询价项目名称：G323梅林大桥至沙石段公路改建工程（二标段）建养一体化项目项目交通安全设施劳务施工（管线及照明）

2.工程概况：

- G323章贡区梅林大桥至沙石段公路改建工程(二标段)项目起点位于章贡区沙河镇华林桥，桩号为K130+700，终点位于黄龙公墓口，桩号为K137+900，项目全长7.2公里，升级改造为一级公路，路基宽度24.5米，建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、公路安全设施及绿化环保工程，项目中标总金额2.046亿,其中建安工程费约1.336亿元,征地拆迁费用7100万元。

- 2、本次交通安全设施劳务施工（管线及照明）暂定数量具体详见清单。

三、现场考察：建议报价人对本工程现场和其周围环境进行考察，以获取有关编制报价文件和施工所需的各项资料，报价人应承担现场考察的责任和风险，考察现场的费用由报价人自行承担。

四、计划劳务施工工期：2024年1月至2024年12月，预计施工工期为12个月。

五、交通安全设施劳务施工（管线及照明）相关标准：

严格按照施工图设计要求及《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）、交通部颁发《公路工程技术标准》JTGB01-2014、《闯红灯自动记录系统验收技术规范》(GA/T870-2017)、《通信管道工程施工及验收标准》(GB/T 50374-2018)、《道路交通信号灯》（GB14887—2003）、《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886—2006）、《公路工程质量检验评定标准》第二册机电工程JTG2182-2020规范要求。

六、询价形式：确定了询价方案后，把本项目的询价公告、询价方案同时发布在公司官网上（https://www.gzcxgl.com/）及赣州市公路投资集团有限公司官网上（https://www.gzgltzjt.com/）。本次询价由我公司负责组织。有意向参与询价的企业，在我公司线下报名，并按询价文件要求进行填写。满足3家公司及以上后，现场开启报价文件，查看报价文件是否符合以下要求：

1、报价文件是否符合询价人的密封要求。

2、询价报价文件是否按照询价方案规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩。

3、授权人和被授权人是否均在授权委托书上签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

4、报价人报价清单中的投标报价和投标函大写金额报价是否一致。

5、报价人报价是否大于投标控制价上限，如是将直接废除。

6、报价人的营业范围是否符合询价人的要求。

7、报价人须在《报价确认函》中确认提供税率为3%的增值税专用发票，否则按废标处理。

8、报价人的报价文件是否附有询价人不能接受的其他条件。

七、报价人资格要求

1、报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，具备相应的建筑劳务分包营业范围，并提供相关的有效的营业执照及法人登记证或身份证等相关证明材料复印件并加盖单位公章。

2、人员、设备、场地等方面具备承担本项目交通安全设施劳务施工（管线及照明）工作的能力。

3、报价人应具备垫资能力，在结算款拨付前由中标人自行垫资。

4、在“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/)中报价人单位或法人被列入失信被执行人名单的，不得参加本次询价。报价人需在报价文件第五条提供相关截图证明资料并加盖公章。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同施工单位，不得同时参加本询价项目。

6、本工程所含任何询价项目不允许转包、不允许分包。

7、本次询价不接受联合体投标。

8、同意并遵守我方管理要求，报价文件不应附有询价人不能接受的其他条件。

八、工程进度款支付：

交通安全设施劳务施工（管线及照明）中期结算或施工完成后，中标人与询价人共同进行实际工程数量验收，由询价人编制结算单，双方签字确认。中标人凭结算单和增值税专用发票（税率3%）到财务结算，该分项工程全部结束且经业主、监理验收合格后，询价人根据双方签字确认的结算单支付至完成总工程量的80%，项目整体交工验收合格后，支付至完成总工程量的100%。

九、工程量说明

本次询价所提供工程数量为估算的或设计的预计数量，仅作为询价报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由询价人按技术规范规定的计量方法来计算。

- 上限控制价及询价保证金

- 1、上限控制价

交通安全设施劳务施工（管线及照明）上限控制总价为1600000元（此上限控制价为综合价，包含人工、安装、税费及其它一切费用）。

2、询价保证金：

①交通安全设施劳务施工（管线及照明）询价保证金人民币（大写）捌万元整（¥80000.00）

②询价保证金以2024年1月25日下午17点30分前实际到帐为准。

账户名：赣州市创新公路养护有限公司，开户行：中国银行赣州市分行营业部，账号：193247733049。

③报价人可以转账或保函形式提交询价保证金。采取现金转账的须在截止投标之前将转账凭证发送给询价单位给联系人，如采用保函则保函原件应密封在一个单独的封套内，封套的封口处加盖报价人单位公章，在递交报价文件时一并递交给询价人。并备注“G323梅林大桥至沙石段交通安全设施劳务施工（管线及照明）询价保证金”，如未按上述两个方式转询价保证金，询价单位有权拒绝其报价文件。

④询价保证金的退还：待询价会结束且报价人未出现违规行为的情况下，未中标单位的保证金如是保函则当场退还，如是转账在询价结束后七个工作日内无息退还。中标人如是现金转账方式缴纳的询价保证金，则询价结束后自动转为履约保证金，如中标人是以保函形式缴纳的询价保证金，则应重新缴纳现金。中标人缴纳履约保证金时须备注项目“G323梅林大桥至沙石段交通安全设施劳务施工（管线及照明）询价保证金”，履约保证金在交工完成后无息退还。

十一、报价人知悉：

1、凡参加本次询价的报价人均视为已充分认识和理解了任何与本工程有关的影响事项和因素。

2、报价人应充分分析市场的价格变动风险及承受能力，并不得低于成本报价竞价。

3、报价人应具备垫资能力，在计量款拨付前须由报价人自行垫资。

十二、报价文件要求

1.报价人所报单价均为综合单价（此单价含人工、安装、税费及其它一切费用）。报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险，并将这部分费用包含在询价报价的综合单价中。除合同另有规定外，报价人所报的综合单价一概不予调整。报价总价大于上限控制价的按废标处理。

2.询价人所提供的工程数量，仅作为询价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，工程数量可根据工程实际需要数量增减。

3. 报价人编制报价文件时应按照“交通安全设施劳务施工（管线及照明）报价文件”中各模块的要求分别制作相关内容。报价文件只需壹份。明确要求法定代表人或委托代理人签字之处，报价人必须签字并加盖单位公章，且报价文件每页必须加盖单位公章。

4.报价文件密封

（1）报价文件封套均应加贴封条，封套的封口处应加盖投标人单位章。

（2）报价文件的封套上应清楚地写明内容如下：

询价人名称：赣州市创新公路养护有限公司 项目名称：G323梅林大桥至沙石段公路改建工程（二标段）建养一体化项目交通安全设施劳务施工（管线及照明）报价文件 在2024年1月26日上午10点00分（北京时间）前不得开启 报价人名称： 报价人地址： 联系电话：

十三、评标办法：

1、本次询价采用低价中标法。询价人根据各应价人提交的报价文件按有效报价从低到高进行排序，取第一名报价排序为中标人。报价大于控制价上限的按废标处理，报价低于成本价或恶意竞价者将否决其报价资格。

2、如报价排序出现并列第一名的，以企业注册资本金高的优先。

十四、合同协议书的签订：确定询价中标候选人后，我公司将会公示三天，无异议后发送中标通知书给中标人，中标人收到通知书后按规定时间与我公司签订交通安全设施劳务施工（管线及照明）合同。

十五、报价文件递交及截止日期

递交报价文件的截止时间为2024年1月26日上午10点00分。由报价人法定代表人（持法定代表人身份证明）或授权委托人（持本人身份证原件和授权委托书）将报价文件等相关文件密封一份面交询价人，递交地点为赣州市创新公路养护有限公司会议室（赣州市章贡区湖边镇华坚北大道恒科产业园18栋5A层）。逾期送达到指定地点的或者密封无效的报价文件将拒收。

十六、报名及询价文件资料的获取与填写：

请符合要求且有意向的报价单位，于2024年1月19日下午15点00分至2024年1月24日下午17点30分到我公司工程部进行报名填写并获取询价方案和报价文件，并按要求进行填写。

十七、发布公告的媒体：本次询价公告在公司官网上（https://www.gzcxgl.com/）及赣州市公路投资集团有限公司官网上（https://www.gzgltzjt.com/）同时发布。

联系人：赖小潭      电  话：15170793737

赣州市创新公路养护有限公司

2024年1月19日

G323梅林大桥至沙石段公路改建工程（二标段）建养一体化项目交通安全设施劳务施工（管线及照明）控制价清单

| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价（元) | 金额(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交通信号控制主机(含基础) | 套 | 6 | 4900.00 | 29400.00 |  |
| 2 | 机动车信号灯组 | 组 | 62 | 400.00 | 24800.00 |  |
| 3 | 人行道信号灯组 | 组 | 108 | 300.00 | 32400.00 |  |
| 4 | 机动车信号灯杆(L型,h=6.5,横臂L＜9m) | 套 | 22 | 2110.00 | 46420.00 |  |
| 5 | 机动车信号灯杆(L型,h=6.5,横臂L＜16m) | 套 | 4 | 2700.00 | 10800.00 |  |
| 6 | 机动车信号灯杆(直杆,h=4.5) | 套 | 16 | 1120.00 | 17920.00 |  |
| 7 | 人行道信号灯杆(直杆,h=3.6) | 套 | 53 | 980.50 | 51966.50 |  |
| 8 | 信号灯控制线(RVVP4×1.5mm2) | m | 15300 | 3.20 | 48960.00 |  |
| 9 | 900万抓拍识别单元 | 台 | 40 | 1760.00 | 70400.00 |  |
| 10 | LED补光灯(电警) | 个 | 52 | 120.00 | 6240.00 |  |
| 11 | LED补光灯(卡口) | 个 | 52 | 140.00 | 7280.00 |  |
| 12 | 终端服务器 | 台 | 6 | 1900.00 | 11400.00 |  |
| 13 | 交通信号相位输入设备 | 台 | 6 | 715.00 | 4290.00 |  |
| 14 | 电警机箱 | 台 | 6 | 900.00 | 5400.00 |  |
| 15 | 抱杆机箱 | 个 | 14 | 706.00 | 9884.00 |  |
| 16 | 工业级接入交换机 | 台 | 14 | 380.00 | 5320.00 |  |
| 17 | 机动车信号灯杆(L型正八角臂杆件,h=6.5,横臂L＜9m) | 套 | 5 | 2100.00 | 10500.00 |  |
| 18 | 机动车信号灯杆(L型正八角臂杆件,h=6.5,横臂L＜16m) | 套 | 16 | 2650.00 | 42400.00 |  |
| 19 | 路口内部通信光缆(GYTA-4B1) | m | 1700 | 1.30 | 2210.00 |  |
| 20 | 路口内部电力电缆(YJV-3×4+E4) | m | 1700 | 4.70 | 7990.00 |  |
| 21 | 电源线(RVV3×1.5mm2) | m | 2880 | 2.70 | 7776.00 |  |
| 第1页，共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价（元) | 金额(元） | 备注 |
| 22 | 400万球型监控摄像机 | 台 | 11 | 912.00 | 10032.00 |  |
| 23 | 抱杆机箱 | 个 | 6 | 710.00 | 4260.00 |  |
| 24 | 通信汇聚交换机 | 台 | 1 | 4900.00 | 4900.00 |  |
| 25 | 交叉口接入交换机 | 台 | 5 | 3700.00 | 18500.00 |  |
| 26 | 光纤收发器 | 对 | 10 | 270.00 | 2700.00 |  |
| 27 | 通信光缆GYTA-36B1 | m | 8400 | 1.33 | 11172.00 |  |
| 28 | N-HAPФ89热浸塑钢制线缆保护管(厚4.5mm) | m | 5259.2 | 23.50 | 123591.20 |  |
| 29 | Ф76HDPE硅芯管(厚5mm) | m | 14004 | 6.80 | 95227.20 |  |
| 30 | PE50聚乙烯管(厚3.2mm) | m | 2680 | 6.80 | 18224.00 |  |
| 31 | PE32聚乙烯管(厚2.3mm) | m | 2320 | 6.80 | 15776.00 |  |
| 32 | 路段手井(550×550) | 个 | 87 | 107.00 | 9309.00 |  |
| 33 | 路口手井(700×900) | 个 | 102 | 138.00 | 14076.00 |  |
| 34 | 监控配电箱(暂估量) | 台 | 6 | 995.00 | 5970.00 |  |
| 35 | 电力电缆(YJV-3×4+E4)(暂估量) | m | 800 | 4.60 | 3680.00 |  |
| 36 | 电力电缆(YJV-4×25+E16)(暂估量) | m | 2400 | 13.50 | 32400.00 |  |
| 37 | 接地线缆BVR6mm2(暂估量) | m | 670 | 2.30 | 1541.00 |  |
| 38 | 接地镀锌扁钢(暂估量) | 个 | 134 | 63.00 | 8442.00 |  |
| 39 | 中心机房软硬件(含各系统接入及服务器设备等) | 项 | 1 | 71400.00 | 71400.00 |  |
| 40 | 电力电缆（带凯）YJLV-8.7/10KV 3*240 | m | 7000 | 23.40 | 163800.00 |  |
| 41 | 电力电缆YJLV-0.6/1KV 5*35 | m | 7062.79 | 5.20 | 36726.51 |  |
| 42 | 热镀锌灯杆（h=14m）(含基础及设备安装) | 杆 | 21 | 615.00 | 12915.00 |  |
| 43 | 双臂热镀锌钢灯杆（h=10m，臂长1.6m）(含基础及设备安装) | 杆 | 179 | 430.00 | 76970.00 |  |
| 44 | 单臂热镀锌钢灯杆（h=10m，臂长1.6m）(含基础及设备安装) | 杆 | 2 | 195.00 | 390.00 |  |
| 45 | LED路灯200w | 套 | 360 | 215.00 | 77400.00 |  |
| 46 | LED路灯300w | 套 | 42 | 280.00 | 11760.00 |  |
| 第2页，共3页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 单价（元) | 金额(元） | 备注 |
| 47 | 1-5#箱式变 | 座 | 5 | 18540.00 | 92700.00 |  |
| 48 | 1型电缆井（1.2m*1.2m*0.95m） | 个 | 4 | 309.00 | 1236.00 |  |
| 49 | 2型电缆井（1.38m*1.38m*1.26m） | 个 | 78 | 317.00 | 24726.00 |  |
| 50 | 镀锌钢管SC100 | m | 7671.04 | 18.90 | 144982.66 |  |
| 51 | 镀锌钢管SC65 | m | 350 | 13.20 | 4620.00 |  |
| 52 | 镀锌钢管SC32 | m | 100 | 6.00 | 600.00 |  |
| 53 | 聚乙烯管PE75 | m | 5367.82 | 8.61 | 46216.93 |  |
| 交通安全设施劳务施工（管线及照明）控制总价 |  |  |  |  | 1600000.00 |  |
| 第3页，共3页 |  |  |  |  |  |  |

控制价组价成员签字：